## 审核备项目统计
项目代码 | 项目名称 | 申报时间 | 所属行业 | 项目地点 | 申报类型 | 总投资（万元） | 办理事项 | 所属部门 | 受理时间 | 办结时间 | 企业名称 | 法人姓名 | 信用代码 | 开工时间 | 完工时间 | 建设规模及内容 | 详细建设地址 | 经办人姓名 | 是否实施
2306-150822-04-01-259068 | 磴口县建筑街巴音路燃气等管网老化更新改造工程 | 2025-04-08 | 城建 | 巴彦淖尔市-磴口县 | 审批 | 2036.13 | 城市基础设施项目初步设计审批 | 磴口县发展和改革委员会 |  |  | 磴口县住房和城乡建设局 | 宿* | 11152823MB1688003F | 2024-06-01 | 2025-12-01 | (1)更新改造供水管网:建筑东街(巴音路-和平路)759米(主管 De200,704m;支管De110,55米),阀门井9座;博物馆环路370m,阀门井9座; 巴音路(东风街-黄河街)690m(主管 De200 ,630m;支管De 110,60米),阀门井9座。 (2)更新改造污水管网:巴音路(黄河街-永进街)907m(DN500,690m;DN600,217m),检查井28座,沉泥井5座;建筑东街(巴音路-和平路)DN400,580m,检查井15座,雨水口35座;博物馆环路505m (DN300 ,445m,DN150, 60m),检查井23座。(3)更新改造雨水管网:巴音路(黄河街-永进街)1060m(DN500,592m;DN600,234m;DN200,170m)检查井24座,雨水口45座;博物馆环路126m,(DN300 ,54m;DN200,72m),雨水口7座。(4)更新改造采暖管网:巴音路(黄河街-永进街)一次网1846m;建筑东街(巴音路-和平路)二次网1160m;博物馆环路二次1942m。 (5)更新改造燃气管道:钢铁路(入铬盐厂管道处—铁路北阀井处);钢铁路支线(和平路—钢铁路);巴音路支线(巴音路—旧县医院东侧);巴音路(东风街北—南开街);巴音路(建筑街—黄河街)De160 PE管(中压)469m,De110 PE管(中压)1094m,磴口县国际丽城已入住小区 281m。(6)罩面更换:巴音路(东风街至永进街)现状路面为工字砖,整体更换为沥青混凝土路面,面积1874m2;巴音路(东风街至黄河街)现状路面为工字砖,整体更换为沥青混凝土路面,面积5527m2;建筑东街(巴音路-和平路)现状路面为沥青，管道建成后 恢复原路面结构形式，面积5760m2;博物馆院落硬化:拆除工字砖面积6245m2,更换为沥青混凝土面积6245m2; | 磴口县巴彦高勒镇 | 陶*科 | 未操作
2409-150822-04-01-962574 | 磴口县中蒙医院急诊急救中心建设项目 | 2025-04-07 | 医药 | 巴彦淖尔市-磴口县 | 审批 | 1250 | 政府投资社会事业项目初步设计审批 | 磴口县发展和改革委员会 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 磴口县中蒙医院 | 樊*梅 | 12152823E35751113L | 2025-05-30 | 2026-12-31 | 新建急诊急救中心用房，总建筑面积 1327.2 平方米， 为地上二层框架结构，并配套相应设施设备。医疗设备购置：救护车、 电子胃肠镜（含消毒配套）、 病床、装运病床、转运呼吸机、输液泵、注射泵、远程心电 监护系统、电刀治疗仪、五官镜检查仪、紫外光机、纤维支 气管镜。 | 内蒙古巴彦淖尔磴口县巴彦高勒镇南环路与贺兰路交叉处 | 唐* | 未操作
2504-150822-04-01-867653 | 磴口县包尔盖农场实施农业新建优质保鲜甜糯玉米分拣包装保鲜存储项目 | 2025-04-03 | 农业 | 巴彦淖尔市-磴口县 | 备案 | 750 | 农林牧水项目备案 | 磴口县发展和改革委员会 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 李*全 | 91150822626609520G | 2025-04-05 | 2025-04-16 | 占地总面积为9000平方米，其中冷藏库建筑面积为2750平方米，生产设施用地1900平方米，附属设施用地120平方米，配套设施用地980平方米，库房用地2750平方米，硬化面积为500平方米，配套甜糯玉米扒皮机、甜糯玉米切头去尾机、甜糯玉米清洗机、甜糯玉米包装机、灭菌釜、锅炉、装载机、皮带等附属设施。 | 五团包尔盖农场二分场 | 王*甫 | 未操作
2504-150822-04-01-731158 | 磴口县乌兰布和农场小型全民健身中心建设项目 | 2025-04-02 | 教育 | 巴彦淖尔市-磴口县 | 审批 | 220 | 政府投资社会事业项目项目建议书审批 | 磴口县发展和改革委员会 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 乌*花 | 91150822695916073L | 2025-05-30 | 2025-12-31 | 本项目总占地面积 1500 平方米，新建 1 栋全民健身中心，建筑面积 1210平方米，钢结构，主体一层；室内主要设置篮球场、排球场、乒乓球场、羽毛球场、网球场地等。 | 磴口县乌兰布和农场，场部东北位置预留空地 | 马* | 未操作
2504-150822-04-01-517906 | 哈腾套海农场综合用房改建项目 | 2025-04-01 | 其他 | 巴彦淖尔市-磴口县 | 审批 | 377 | 牧区房屋建设项目项目建议书审批 | 磴口县发展和改革委员会 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 巴彦淖尔农垦哈腾套海农场有限公司 | 魏*杰 | 911508226959235720 | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 本项目改建综合用房一幢，建设用地面积 412.25 平方米，总建筑面积 1230.00 平方米，建筑基底面积 410.00 平方米，建筑高度 12.6 米，为地上三层砖混结构，并配套建设室外水电暖管网管线。 | 巴彦淖尔市磴口县哈腾套海农场 | 孔*军 | 未操作
2503-150822-04-01-616008 | 孟敏28.32KW户用分布式光伏 | 2025-03-28 | 电力 | 巴彦淖尔市-磴口县 | 备案 | 11.33 | 太阳能热发电项目备案 | 磴口县发展和改革委员会 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 孟* | 孟* | 152823********0037 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 采用太阳能电池板形式，自发自用，余电上网，配置30KW逆变器一台，共安装590W组件48块，全部地面建设 | 巴彦淖尔市磴口县渡口镇南滩村 | 孟* | 未操作
2503-150822-04-01-962963 | 磴口县低空飞行营地充电桩建设项目 | 2025-03-24 | 电力 | 巴彦淖尔市-磴口县 | 备案 | 45 | 加油站、加气站、充电桩项目备案 | 磴口县发展和改革委员会 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 内蒙古可汗铁骑航空俱乐部有限公司 | 李*钟 | 91150302341442018D | 2025-03-24 | 2027-03-24 | 充电桩3台，铺设电缆1千米，充电区基础设施及其他配套的附属设施设备。 | 磴口县巴彦高勒镇低空飞行营地（南湖机场） | 董*龙 | 未操作
2503-150822-04-05-993477 | 磴口服务区工程项目 | 2025-03-23 | 公路水路港口 | 巴彦淖尔市-磴口县 | 备案 | 18660 | 城市基础设施项目备案 | 磴口县发展和改革委员会 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 内蒙古交通集团有限公司 | 方*东 | 91150000764471187Y | 2025-05-01 | 2027-12-31 | 本项目总占地面积12.9580公顷，建设内容包括包括综合楼2座、汽修车间2座、设备用房2座、垃圾转运站2座、停车位、加油站及罐区2处、充电桩车位68处、换电站2处、加水处2处、空气源热泵房1处、水泵房1处、消防用房2处等，匝道1处。拆除北侧场区入口匝道长约330m，同时新建入口匝道长约725m，拆除南侧入口匝道长约330m，新建入口匝道长约888m本项目共改造1处构造物，拼宽1-8m通道桥一处，场区进出口路基路面、防排水工程及桥涵构造物拼宽。 | 巴彦淖尔市磴口县境内 | 刘*伟 | 未操作
2503-150822-04-01-954720 | 巴彦淖尔市圣牧高科生态草业有限公司草业技术创新中心及农畜产品加工厂大门出入口建设项目 | 2025-03-20 | 其他 | 巴彦淖尔市-磴口县 | 备案 | 260 | 旗县产业类项目备案 | 磴口县发展和改革委员会 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 巴彦淖尔市圣牧高科生态草业有限公司 | 刘*光 | 91150822552842724U | 2025-04-02 | 2025-11-20 | 该项目总投资约260万元，占地2447.33㎡， 共分为东侧大门和南侧大门两个地块。面积分别为：东侧大门出入口1015.82平方米；南侧大门出入口1431.51平方米。其中南门出入口长28米，宽41米，双行道路面宽15米，路肩、绿化隔离带宽26米；东门出入口长80米，宽12米，路面宽7. 5米，路肩宽4. 5米。 | 磴口县巴彦高勒镇绕城北路和贺兰路交汇处 | 李*廷 | 未操作
2020-150822-77-01-023851 | 巴彦淖尔市磴口县污水处理尾水人工湿地水质净化工程 | 2025-03-19 | 环保 | 巴彦淖尔市-磴口县 | 审批 | 6243.42 | 城镇污水和生活垃圾处理（除垃圾发电外）项目可行性研究报告审批 | 磴口县发展和改革委员会 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 磴口县住房和城乡建设局 | 薛* | 11152823MB1688003F | 2022-05-01 | 2023-10-01 | 潜流湿地 40000㎡；表流湿地25000㎡；生态边坡 3000㎡；人工水草 2750㎡。 | 磴口县污水处理厂北侧乌兰布和农场 | 杨* | 未操作
2308-150822-04-01-334808 | 巴彦淖尔市磴口县城市内涝治理一期工程 | 2025-03-17 | 城建 | 巴彦淖尔市-磴口县 | 审批 | 3121.27 | 城市基础设施项目初步设计审批 | 磴口县发展和改革委员会 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 磴口县住房和城乡建设局 | 宿* | 11152823MB1688003F | 2024-04-30 | 2025-11-28 | 本项目共新建雨水管网管道总米数 12267 米（主管 10587 米，支管 2102 米）（可研11676米） （1）巴音路（东风街-红卫分干沟）管道总米数：2652 米（主管 2082 米，支管 570 米）（东风街至粮台街工程量 422米不在本工程范围内） （2）东风西街（朝霞路-小清沟） 管道总米数：1671 米（主管 1599 米，支管 72 米） （3）东风东街（朝霞路-东风渠） 管道总米数：2065 米（主管 1843 米，支管 222 米） ； （4）振兴街（东风渠-西环路）管道总米数：2640 米（主管2000 米，支管 640 米） ； （5）永进街（朝霞路-钢铁路）管道总米数：2085 米（主管 1718 米，支管 367 米）； （6）粮台街（贺兰路-和平路）管道总米数：1154 米（主管 923 米，支管 231 米）； （7）东风西街、 巴音路分别配套一座雨水一体化泵站 （8）罩面更换： 东风街：更换罩面 69600m2 振兴街：更换罩面 24375m2 永进街：更换罩面 13201m2 粮台街：更换罩面 8290m2 | 磴口县巴彦高勒镇 | 陶*科 | 未操作
2503-150822-07-01-868868 | 10吨生物质锅炉项目 | 2025-03-13 | 化工 | 巴彦淖尔市-磴口县 | 备案 | 60 | 工业项目备案（工信） | 磴口县工业和信息化局 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 磴口县鸿运建材有限责任公司 | 白*亮 | 911508225817617985 | 2025-03-01 | 2025-03-15 | 企业生产工艺流程，现有供热能力无法满足，新增生物质锅炉可保障稳定供热，满足生产需求。生物质锅炉以清洁能源替代传统燃料，降低污染物排放，符合环保政策要求，助力企业绿色发展 。 | 内蒙古巴彦淖尔市磴口县工业园区 | 白*亮 | 未操作
2503-150822-04-01-186535 | 磴口县包银高铁交通枢纽项目 | 2025-03-11 | 城建 | 巴彦淖尔市-磴口县 | 审批 | 1285.83 | 城市基础设施项目可行性研究报告审批 | 磴口县发展和改革委员会 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 磴口县住房和城乡建设局 | 宿* | 11152823MB1688003F | 2025-03-31 | 2025-12-31 | 磴口县包银高铁交通枢纽项目计划占地面积 21406.74 平方米 (32.11 亩)。其中，占用高铁站红线用地 5132.63 平方米（7.7 亩）； 站前广场红线内用地 16274.11 平方米（24.41 亩）。 其中：新建沥青路面面积 6670.64 平方米，新建人行道硬化铺装 面积 1269.42 平方米，新建绿化面积 3819.85 平方米，预留用地面积 9646.83 平方米（14.47 亩），配套建设电力工程、给排水工程、供 热工程等站前广场附属设施等。 | 巴彦淖尔市磴口县磴口西站东侧 | 陶*科 | 未操作
2503-150822-07-02-503943 | 巴彦淖尔华油天然气有限责任公司磴口LNG工厂节能减排技术改造项目 | 2025-03-10 | 化工 | 巴彦淖尔市-磴口县 | 备案 | 391.22 | 工业项目备案（工信） | 磴口县工业和信息化局 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 巴彦淖尔华油天然气有限责任公司 | 韩*国 | 91150822692866226M | 2025-06-01 | 2025-11-30 | 本项目旨在通过回收利用BOG放空天然气，建设蒸汽锅炉及其配套系统，为工厂提供生产及供暖所需的蒸汽，实现资源的高效利用和成本的有效控制。增设一套燃气锅炉系统及其配套的厂房、辅助系统，厂房占地面积为180㎡，主要设备包括2吨/小时燃气蒸汽锅炉2台，燃气热水锅炉1台。 | 巴彦淖尔市磴口县工业园区巴彦淖尔华油天然气有限责任公司厂区内 | 曹* | 未操作
2502-150822-04-01-452488 | 磴口县贺兰路四类管网改造工程 | 2025-03-10 | 城建 | 巴彦淖尔市-磴口县 | 审批 | 4450 | 城市基础设施项目可行性研究报告审批 | 磴口县发展和改革委员会 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 磴口县住房和城乡建设局 | 宿* | 11152823MB1688003F | 2025-08-20 | 2026-10-31 | 本项目为磴口县贺兰路四类管网改造工程， 沿贺兰北路(绕城路至粮台街路口)更新改造 DN900 供热一次管网 2964 米。更新改造供水管网 530 米，其中 DN315 供水管网 280米、DN200 供水管网 250 米。更新改造污水管网 7613 米，其中DN400 污水管网 2784 米，DN600 污水管网 644 米，DN800 污水管网 1500 米DN1000 污水管网 2685 米。新建雨水管网 2530 米，其中 DN400 供水管网 807 米，DN500 供水管网 650 米，DN600 供水管网 1073 米。管道更换道路破除恢复面积 56825 平方米。 | 磴口县巴彦高勒镇 | 陶*科 | 未操作
2502-150822-04-01-874123 | 磴口县黄河街雨水等管网配套工程 | 2025-02-27 | 城建 | 巴彦淖尔市-磴口县 | 审批 | 214 | 城市基础设施项目建议书审批 | 磴口县发展和改革委员会 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 磴口县住房和城乡建设局 | 宿* | 11152823MB1688003F | 2025-06-05 | 2026-06-25 | 本项目为黄河街雨水等管网配套工程，道路总用地面积3679平方米，并配套实施排水管网铺设、绿化工程、道路照明等基础设施工程。拟在磴口县巴彦高勒镇黄河街(延伸至东风渠)道路恢复283米，道路红线13米宽，道路规划建设13米宽，为城市次干路，道路总用地面积3679平方米;配套雨水管网283米、雨水井7座、雨水收水口7个，污水管网 283米、污水检查井7座，路灯照明16盏、新建绿化112株等相关设施。 | 磴口县巴彦高勒镇黄河街延伸线西至和平路，东至东风渠。 | 彭*峰 | 未操作
2502-150822-04-05-449726 | 巴彦淖尔市磴口县2025年城镇老旧小区供电设施改造项目 | 2025-02-26 | 电力 | 巴彦淖尔市-磴口县 | 备案 | 129.6796 | 能源类的项目备案 | 磴口县发展和改革委员会 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔供电分公司 | 郑* | 9115080211720439X4 | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 新建 0.4 千伏电缆线路 2.464 公里，新建接户线 2.65 公里，新建低压电缆分支箱 9 台，新建低压π接箱 44 台。该项目下一阶段建议采用EPC或PC总承包模式推进。 | 巴彦高勒镇 | 张* | 未操作
2411-150822-04-01-761835 | 磴口县隆盛合镇民兴村秸秆回收再利用项目 | 2025-02-25 | 水利 | 巴彦淖尔市-磴口县 | 审批 | 450 | 农牧业项目可行性研究报告审批 | 磴口县发展和改革委员会 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 磴口县隆盛合镇人民政府 | 柳*富 | 11152823011754254E | 2025-04-01 | 2025-08-31 | 新建加工车间5000平米、管理用房240平米、硬化8000平方米 | 隆盛合镇民兴村 | 张*乐 | 未操作
2502-150822-07-02-239398 | 内蒙古磴口金牛煤电有限公司用能设备更新改造项目 | 2025-02-24 | 油气 | 巴彦淖尔市-磴口县 | 备案 | 3750 | 工业项目备案（工信） | 磴口县工业和信息化局 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 内蒙古磴口金牛煤电有限公司 | 罗*高 | 91150822761084026M | 2025-06-01 | 2026-06-30 | 主要建设内容：1.给水泵变频直驱改造工程为技改工程，公司每台机组配套3台液力耦合器驱动电动调速给水泵，正常运行方式是两运一备，给水泵作为生产过程中的主要辅机，耗电量最大。计划将＃1、2机组给水泵各改造一台，一台变频、一台工频运行，剩余一台备用，将A给水泵原设计耦合器、高压电动机拆除，更换为高速电动机直驱给水泵，增加变频器调整给水泵转速，提高给水泵运行效率，减少厂用电率，降低供电煤耗，实现节能增效、稳定运行目标。主要用能设备高速直驱电动机两台，高压变频器两台，预计投资1400万元。 2. 对＃2锅炉除尘器滤袋、袋笼更换，预计投资350万元。 3. 对低压排汽进行回收利用，安装射汽抽气机及系统管道阀门等，加热居民热网一次网水来实现居民供热，同时减少汽轮机冷端热损失，降低机组煤耗，预计投资2000万元。 | 内蒙古磴口金牛煤电有限公司厂内 | 高*伟 | 未操作
2502-150822-04-04-553203 | 中国移动磴口低空经济园区 | 2025-02-20 | 公路水路港口 | 巴彦淖尔市-磴口县 | 备案 | 21005 | 信息化类项目备案 | 磴口县政务服务与数据管理局 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 中国移动通信集团内蒙古有限公司巴彦淖尔分公司 | 游*强 | 91150802701432375J | 2025-03-01 | 2025-09-30 | 拟在磴口县航空飞行营地建设5G-A基站及低空经济园区，建设低空 电缆巡检、低空 穿越沙漠、低空 智慧物流、低空 农林作业、低空 工业应用、低空 生态监测、低空 国土测绘、低空 新型消费、低空 应急救援、低空 社会治理、低空 城市交通、低空 试飞检测、低空 衍生服务系统平台。 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县巴彦高勒镇黄河三盛公水利枢纽工程西南??中国航协航空飞行营地 | 刘* | 未操作
2502-150822-04-04-982253 | 中科海淘云低空数智中心（一期） | 2025-02-18 | 信息化 | 巴彦淖尔市-磴口县 | 备案 | 450000 | 信息化类项目备案 | 磴口县政务服务与数据管理局 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 磴口飞空智算科技有限公司 | 安* | 91150822MAE7XMNJ0P | 2025-03-03 | 2026-07-01 | 拟在巴彦淖尔市磴口公业园区内建设一个具备大规模数据处理、人工智能计算能力的零碳智算及政务信创云数据中心，包括数据中心基础设施建设、国际和国内的高性能计算设备购置与部署、相关软件系统开发与优化以及运营管理团队组建，包含1座35kV变电站、1栋四层办公综合楼、3栋三层数据中心楼，共部署3000面13KW机柜，采购英伟达和国产高性能服务器、存储设备、组网设备等智算设备，另部署无人机设备以及根据客户需求搭建的飞控系统、后台数字管理系统等服务平台 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县磴口工业园区 | 安* | 未操作
2502-150822-04-02-172932 | 磴口一期污水处理厂升级改造项目 | 2025-02-14 | 城建 | 巴彦淖尔市-磴口县 | 审批 | 5782 | 城市基础设施项目建议书审批 | 磴口县发展和改革委员会 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 磴口县住房和城乡建设局 | 宿* | 11152823MB1688003F | 2025-07-31 | 2026-12-31 | 更新污水处理厂一期强化生物处理工艺系统、超效分离工艺系统、鼓风机系统、污泥脱水系统、电气自控设备；对现有13处泵站、2处泵房设备进行更新改造。 | 磴口县巴彦高勒镇 | 陶*科 | 未操作
2502-150822-04-01-699333 | 磴口县市政环卫设备更新项目 | 2025-02-14 | 城建 | 巴彦淖尔市-磴口县 | 审批 | 3025 | 城市基础设施项目建议书审批 | 磴口县发展和改革委员会 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 磴口县住房和城乡建设局 | 宿* | 11152823MB1688003F | 2025-07-31 | 2026-12-31 | 更新吸污、冲洗一体车1辆6 4，清洗吸污车，防洪排涝车，清淤车、侧挂式自装卸垃圾收集车、摆臂式垃圾转运车等。 | 磴口县巴彦高勒镇 | 陶*科 | 未操作
2502-150822-04-01-137964 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古巴彦淖尔磴口县巴音乌拉加油站增设LNG项目 | 2025-02-12 | 油气 | 巴彦淖尔市-磴口县 | 备案 | 500 | 加油站、加气站、充电桩项目备案 | 磴口县发展和改革委员会 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古巴彦淖尔磴口县巴音乌拉加油站 | 李* | 91150822MA0MXGYD3J | 2025-02-20 | 2026-02-20 | 中国石油天然气股份有限公司拟在隶属巴音乌拉加油站增建LNG项目，满足过境车辆加气需求。 | 固查线巴音乌拉嘎查1公里处（311省道） | 杨*丽 | 未操作
2502-150822-04-02-265588 | 祥泰500千伏变电站蒙能电储项目接入应急技改工程 | 2025-01-26 | 电力 | 巴彦淖尔市-磴口县 | 备案 | 67.9727 | 能源类的项目备案 | 磴口县发展和改革委员会 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 内蒙古电力（集团）有限责任公司乌海超高压供电分公司 | 张*斌 | 91150300353083665Q | 2025-01-27 | 2025-02-28 | 此次计划开展的项目1项，为祥泰500千伏变电站蒙能电储项目接入应急技改工程。 | 500kV祥泰变电站 | 梁*亮 | 未操作
2412-150822-04-05-929159 | 2025年巴彦淖尔市磴口县城镇老旧小区节能改造项目 | 2025-01-14 | 其他 | 巴彦淖尔市-磴口县 | 审批 | 590 | 保障性安居工程项目可行性研究报告审批 | 磴口县发展和改革委员会 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 磴口县住房和城乡建设局 | 宿* | 11152823MB1688003F | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 本项目总建筑面积3.6万平方米，改造外立面面积15768.32㎡，屋面面积7229.52㎡。 | 清华园、友谊小区 | 王* | 未操作
2412-150822-04-01-980703 | 2025年巴彦淖尔市磴口县城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（一标） | 2025-01-14 | 其他 | 巴彦淖尔市-磴口县 | 审批 | 2866 | 保障性安居工程项目可行性研究报告审批 | 磴口县发展和改革委员会 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 磴口县住房和城乡建设局 | 宿* | 11152823MB1688003F | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 本项目共改造供水管网3674m、排水管网6158m、供热管网7307m、燃气管网6508.34m、弱电线槽2890m、照明118个、汽车充电桩24套、散水3307㎡、修补单元入口台阶129个、划分停车位276个、无障碍停车位20个、铁艺大门7套、维修粉刷小区围墙6984㎡、单元入口无障碍坡道113处、绿化改造4760.70㎡、铁艺围栏186m、体育健身设施1套、花岗岩路缘石5280m、硬化破除恢复面积36367㎡，其中环保砖硬化破除恢复面积5537㎡、混凝土硬化破除恢复面积12355㎡、沥青混凝土硬化破除恢复面积18475㎡。 | 翠园小区二期、磴宾小区、工行小区、锦秀园、美丽园、清华园、新天家园、友谊小区、都市华庭 | 王* | 未操作
2412-150822-04-05-398999 | 2025年巴彦淖尔市磴口县城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（二标） | 2025-01-14 | 其他 | 巴彦淖尔市-磴口县 | 审批 | 2923 | 保障性安居工程项目可行性研究报告审批 | 磴口县发展和改革委员会 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 磴口县住房和城乡建设局 | 宿* | 11152823MB1688003F | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 本项目共改造供水管网1803m、排水管网3813m、供热管网4143m、燃气管网493.9m、弱电线槽2043m、照明91盏、汽车充电桩15套、散水2435㎡、修补单元入口台阶77个、划分停车位271个、无障碍停车位14个、铁艺大门5套、维修粉刷小区围墙6405㎡、单元入口无障碍坡道77处、绿化改造5750.1㎡、铁艺围栏325m、电动伸缩大门1套、花岗岩路缘石4520m、硬化破除恢复面积36001.84㎡，其中环保砖硬化破除及恢复面积10091㎡、混凝土硬化破除及恢复面积8178.84㎡、沥青混凝土硬化破除及恢复面积17732㎡；改造应急照明系统17635.76㎡、火灾报警系统17635.76㎡、消防工程17635.76㎡、加压送风系统2套、自动喷淋系统10422.26㎡、排烟窗112.08㎡、消防管网3626.1m。 | 黄河小区、警官小区、首府花园、团结小区、康远小区、学府一期（高层1、2、5、24、25、33号楼）、和谐一期（高层1号楼） | 王* | 未操作
2501-150822-04-01-242572 | 内蒙古众聚达贸易有限公司蜜瓜产业创新发展一体化建设项目 | 2025-01-08 | 农业 | 巴彦淖尔市-磴口县 | 备案 | 3150 | 旗县产业类项目备案 | 磴口县发展和改革委员会 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 内蒙古众聚达贸易有限公司 | 陈*伟 | 91150825MABQT0XQ1E | 2025-04-20 | 2026-12-20 | 该项目总占地面积约为41亩，总建筑面积16000㎡，拟建设生产车间、库房、综合办公楼等厂区基础设施,对应配备各类自动化生产设备、保鲜库、冷藏设备、运输工具等。 | 隆盛合镇民兴村 | 付*琛 | 未操作
2501-150822-04-01-395256 | 磴口陕耀氢能新能源有限公司风光制氢一体化项目（制氢部分） | 2025-01-07 | 化工 | 巴彦淖尔市-磴口县 | 备案 | 114183.39 | 旗县产业类项目备案 | 磴口县发展和改革委员会 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 磴口陕耀氢能新能源有限公司 | 孟*琴 | 91150822MADB5MWNX2 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 本项目占地面积258亩，本项目设施按照生产类别分为四个大的功能分区：生产装置区、公用工程辅助生产区、厂前办公区、储运区各功能分区之间采用道路分隔，装置之间主要通道宽度30-40米，次要通道宽度20-30米。生产装置区建设44台1000Nm?/h制氢电解槽及相应纯化设备以及制氢厂房，公用工程辅助生产区建设空压制氮站、化验室、冷冻站、降压站等配套基础设施，储运区建设8台2000m?球罐，年产氢气规模为22448.8万Nm?/年。 | 巴彦淖尔市磴口县乌兰布和农场 | 李* | 未操作
2411-150822-04-01-558029 | 磴口县乌兰布和农场“兵团红”现代设施农业产业园仓储项目 | 2025-01-07 | 农业 | 巴彦淖尔市-磴口县 | 审批 | 539 | 农林牧水项目可行性研究报告审批 | 磴口县发展和改革委员会 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 魏*杰 | 91150822695916073L | 2025-03-01 | 2025-07-01 | 建设仓储库房一座2000平米、建设冷库一座2000平米（其中冷藏库1800平米、冷冻库200平米）、建设管理用房一座、建设变压器一座及其他附属设施等。 | 乌兰布和农场二分场 | 王* | 未操作