磴环审表〔2022〕6号

关于对《国家电投集团、易事特集团内蒙古

磴口县 100MWp光伏治沙项目环境影响

报告表》的批复

磴口县沙漠治理新能源股份有限公司：

你公司报送的《国家电投集团、易事特集团内蒙古磴口县 100MWp 光伏治沙项目环境影响报告表》已收悉，经审议研究后，对该项目批复如下：

- 建设内容

项目位于磴口县巴彦高勒镇沙拉毛道嘎查 ，中心坐标北纬40°23′32.841″，东经 106°53′55.685″。总投资 57000 万元，环保投资 397万元，规划容量 100MW。建一座 220kV 升压站，规模按 240MVA 设计。光伏电站的电能通过6 回 35kV 集电线路电缆汇集至 220kV 升压站，汇集升压站暂拟以1回220kV 架空线接入晶科光伏电站220kV升压站。 升压站及其输出线路的电磁辐射不在本次评价范围之内，需另行评价。

本项目符合国家产业政策要求，选址合理。根据《报告表》的结论和意见，我局同意你公司按照《报告表》中所列建设项目地点、性质、规模、生产工艺、环境保护对策措施进行建设。

二、项目建设和运营过程中要认真落实《报告表》中提出的各项环境保护措施，重点做好以下工作：

1、严格落实水污染防治措施。施工废水经收集沉淀处理后回用，不外排；施工生活污水临时化粪池收集后，定期清掏。运营期生活污水经地埋式一体化污水处理设备处理后用于绿化。

2、严格落实大气污染防治措施。运输干水泥等易起尘的原材料时应使用密闭车辆，并通过封闭系统运送至储存点；施工建材集中堆放，多尘物料采取覆盖措施，施工场地洒水抑尘，施工期扬尘排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB3095-1996）无组织排放监控浓度限值标准。运营期不产生废气。

3、严格落实噪声污染防治措施。施工期选用低噪声设备，合理安排施工时间，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）。运营期选用低噪声设备，对升压站内的噪声源采取降噪减振措施，噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4、严格落实固体废物污染防治措施。施工期生活垃圾统一收集定期清运至指定地点集中处置；建筑垃圾在指定地点存放，及时清运至当地指定地点处置；可回收利用部分进行回收。运营期废旧铅蓄电池以及检修过程中产生的废油等暂存于危废暂存间，由有资质单位回收处置；少量破损光伏支架及废旧光伏板等由厂家回收。主变压器事故油存放于事故油池内（容积70m3），箱式变压器事故油排至箱变事故油池（2m3），由有资质的单位进行回收处置。生活垃圾经收集后，由当地环卫部门定期统一回收处置。危险废物处置满足《危险 废 物 贮 存 污 染 控 制 标 准 》 （ GB18597-2001） 及 其 修 改 单 （2013 年）的要求，一般工业固体废物执行《一般工业固体废物 贮 存 和 填 埋 污 染 控 制 标 准 》（GB18599-2020）。

5、严格落实生态环境保护措施。光伏场区建成后，进行沙地治理，植被种植，光伏区外围进行防护林带的种植，其余区域在光伏板下与光伏阵列间种植植被。

三、落实《报告表》提出的各项风险防范措施。制定完善突发环境污染事故应急预案并定期演练；建立健全各环保设施运行台帐，并按照《报告表》提出的环境监测计划，加强对环境各要素的跟踪监测。
      四、项目建设必须严格执行“配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”的环境保护“三同时”制度；项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收；投产前完成排污许可证的申领，并按证排污。

五、项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者污染防治措施发生重大变动，你公司应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评文件批准之日起，超过五年方决定开工建设，应当报我局重新审核。

六、项目建设和运营期间的环境现场监督管理由磴口县环境监察大队负责。

巴彦淖尔市生态环境局磴口县分局

2022年6月10日