磴环审发〔2022〕3号

关于对《内蒙古冠牧嘉禾牧业有限公司进行奶牛饲养项目环境影响报告书》的批复

内蒙古冠牧嘉禾牧业有限公司：

你公司报送的《内蒙古冠牧嘉禾牧业有限公司进行奶牛饲养项目环境影响报告书》已收悉，经现场核查、审议研究后，现对该项目批复如下：

一、建设内容

该项目为新建项目，位于巴彦高勒镇沙拉毛道嘎查，中心坐标为N40°22'40.05"、E106°53'16.92"，年存栏奶牛5000头，包括3000头泌乳牛、1000头围产及干奶牛、500头青年牛、500头犊牛；日产鲜奶120吨。总投资13000万元，环保投资491万元。

项目符合国家产业政策，选址合理，我局同意你公司按照《报告书》中所列建设项目地点、性质、规模、生产工艺、环境保护对策措施进行建设。

二、工程在生产运营中，重点做好以下方面的工作：

1、严格按照《报告书》要求，落实各项大气污染防治措施。运营期饲料中添加酶制剂、 EM 菌种添加剂等，从源头减少恶臭的产生。粪污处置区恶臭采取好氧堆肥，投加减少氨释放和保氮的复合发酵剂，减少氨气等臭气的排放，场界排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级新扩改建标准和《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001)中表7标准。饲料配制车间全封闭，无组织粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源无组织浓度监控限值要求。

- 2、严格按照《报告书》要求，落实各项水污染防治措施。挤奶厅设备及转盘冲洗废水、挤奶厅地面冲洗废水经“沉淀”处理后，部分回用于挤奶厅地面冲洗，剩余部分排放至沉沙池，液体部分排放至氧化塘厌氧发酵处理后作为液体肥施用于周边农田。液态肥施用于农田应以轮作的方式进行，且配套的农田面积应满足需求，严禁采用渗坑、漫流或直接排放的方式随意排放废水。

- 3、严格按照《报告书》要求，落实各项噪声污染防治措施。尽量选用低噪声的设备，高噪声设备布置于车间厂房内。风机等部分噪声设备设置减振基础。养殖场场界设围墙，周边种植树木绿化、降噪。厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4、严格按照《报告书》要求，落实各项固体废物污染防治措施。牛粪、固液分离机分离出的沉渣等清运至堆肥平台内好氧堆肥后，施用于农田。严禁未经处理的畜禽粪便直接进入农田，禁止向水体倾倒畜禽粪便、废渣。运输畜禽粪便、废渣，必须采取防渗漏、防流失、防遗撒等措施。病死畜交由巴彦淖尔市绿之源生物技术发展有限公司进行无害化处理。医疗废物集中收集后，暂存于内蒙古冠牧牧业有限公司危废暂存间内，定期委托具有资质的单位处置。生活垃圾分类收集后，定期清运至指定地点集中处置。

三、落实并优化《报告书》提出的各项风险防范措施。编制应急预案并定期演练，防止意外事故造成环境污染。建立健全各环保设施运行台帐，加强对各项环保设施的日常运行维护及管理工作，杜绝污染事故，确保环境安全，并按照《报告书》提出的环境监测计划，加强对环境各要素的跟踪监测，防止发生污染事故。

四、项目建设必须严格执行“配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。按照国家排污许可有关规定，投产前完成排污许可证的申领，并按证排污。

五、项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者污染防治措施发生重大变动，你公司应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评文件批准之日起，超过五年方决定开工建设，应当报我局重新审核。

六、项目建设和运营期的环境现场监督管理由磴口县环境监察大队负责。

巴彦淖尔市生态环境局磴口县分局

2022年7月4日