巴彦高勒镇集中式饮用水水源地水质监测结果

| 序号 | 分析项目 | 单位 | 测定结果 | 标准限值（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L-LX-23-008-DX-03-001 |  |
| 1 | 嗅和味 | / | 无 | 无 |
| 2 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
| 3 | PH | 无量纲 | 8.5 | 6.5-8.5 |
| 4 | 色度 | / | 10 | 15 |
| 5 | 浊度 | NTU | 1.57 | 3 |
| 6 | 溶解性总固体 | mg/L | 408 | 1000 |
| 7 | 高锰酸盐指数 | mg/L | 0.6 | 3.0 |
| 8 | 总硬度 | mg/L | 204 | 450 |
| 9 | 氨氮 | mg/L | 0.200 | 0.50 |
| 10 | 氟化物 | mg/L | 0.44 | 1.0 |
| 11 | 氰化物 | mg/L | 0.001L | 0.05 |
| 12 | 挥发酚 | mg/L | 0.002L | 0.002 |
| 13 | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05L | 0.3 |
| 14 | 硫化物 | mg/L | 0.004L | 0.20 |
| 15 | 总大肠菌群 | MPN/L | 10L | 3.0 |
| 16 | 硫酸盐 | mg/L | 72.2 | 250 |
| 17 | 氯化物 | mg/L | 75.1 | 250 |
| 18 | 硝酸盐 | mg/L | 3.42 | 20.0 |
| 19 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | 0.054 | 1.00 |
| 20 | 钠 | mg /L | 84.0 | 200 |
| 21 | 六价铬 | mg/L | 0.004L | 0.05 |
| 22 | 砷 | µg /L | 0.8 | 0.01 |
| 23 | 汞 | µg /L | 0.04L | 0.001 |
| 24 | 硒 | µg /L | 0.4L | 0.01 |
| 25 | 铜 | µg /L | 1.1 | 1.00 |
| 26 | 镉 | µg/L | 0.1L | 0.005 |
| 27 | 铅 | µg /L | 1L | 0.01 |
| 28 | 锌 | mg/L | 0.02L | 1.00 |
| 29 | 铁 | mg/L | 0.03L | 0.3 |
| 30 | 锰 | mg/L | 0.01L | 0.10 |
| 31 | 铝 | µg /L | 1.15L | 0.20 |
| 32 | *碘化物 | mg/L | 0.002L | 0.08 |
| 33 | *三氯甲烷 | µg /L | 0.02L | 60 |
| 34 | *四氯化碳 | µg /L | 0.03L | 2.0 |
| 35 | *苯 | µg /L | 0.7L | 10.0 |
| 36 | *甲苯 | µg /L | 1L | 700 |
| 37 | *总α放射性 | Bq/L | 0.139 | 0.5 |
| 38 | *总β放射性 | Bq/L | 0.274 | 1.0 |
| 39 | *菌落总数 | CFU/mL | 18 | 100 |
| 备注 | - 所附标准为《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准。 2、带“*”的数据由内蒙古自治区环境监测总站乌海分站提供。 |  |  |  |