## 第4季度
2024年磴口县第四季度饮用水水质信息公示表
水样采集地点 | 供水工程 | 水样 类型 | 是否达标 | 色度（铂钴色度单位） | 标准要求 | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 标准要求 | 嗅和味 | 标准要求 | 肉眼可见物 | 标准要求 | pH | 标准要求 | 总硬度(以CaCO3计，mg/L） | 标准要求 | 溶解性总固体（mg/L） | 标准要求 | 水样采集地点 | 硫酸盐（mg/L） | 标准要求 | 氯化物（mg/L） | 标准要求 | 氟化物（mg/L） | 标准要求 | 氰化物（mg/L） | 标准要求 | 硝酸盐氮（以N计，mg/L） | 标准要求 | 氨氮（mg/L） | 标准要求 | 铝（mg/L） | 标准要求 | 铁（mg/L） | 标准要求 | 水样采集地点 | 锰（mg/L） | 标准要求 | 铜（mg/L） | 标准要求 | 锌（mg/L） | 标准要求 | 砷（mg/L） | 标准要求 | 汞（mg/L） | 标准要求 | 镉（mg/L） | 标准要求 | 铬（六价，mg/L） | 标准要求 | 铅（mg/L） | 标准要求 | 水样采集地点 | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L） | 标准要求 | 菌落总数（CFU/mL） | 标准要求 | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 标准要求
金穗一期5-2-101 | 磴口县丰华供水公司 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.75 | ≤1 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.15 | 6.5-8.5 | 265 | ≤450 | 865.15 | ≤1000 | 金穗一期5-2-101 | 163 | ≤250 | 224 | ≤250 | 0.95 | ≤1.0 | ＜0.0005 | ≤0.05 | 1.88 | ≤10 | ＜0.0026 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 金穗一期5-2-101 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.002 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | <0.0025 | ≤0.01 | 金穗一期5-2-101 | 0.88 | ≤3 | 26 | ≤100 | ＜1 | 不得检出
清泉自来水公司水泵厂平房唐* | 磴口县清泉水泵厂供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.95 | ≤1 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.12 | 6.5-8.5 | 156 | ≤450 | 352.15 | ≤1000 | 清泉自来水公司水泵厂平房唐* | 61 | ≤250 | 70 | ≤250 | 0.35 | ≤1.0 | ＜0.0005 | ≤0.05 | 0.99 | ≤10 | ＜0.0026 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 清泉自来水公司水泵厂平房唐* | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.002 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | <0.0025 | ≤0.01 | 清泉自来水公司水泵厂平房唐* | 1.02 | ≤3 | 22 | ≤100 | ＜1 | 不得检出
疾控中心值班室 | 磴口县清泉自来水公司 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.89 | ≤1 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.12 | 6.5-8.5 | 184 | ≤450 | 456.98 | ≤1000 | 疾控中心值班室 | 89 | ≤250 | 100 | ≤250 | 0.55 | ≤1.0 | ＜0.0005 | ≤0.05 | ＜0.15 | ≤10 | ＜0.0026 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 疾控中心值班室 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.002 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | <0.0025 | ≤0.01 | 疾控中心值班室 | 1.21 | ≤3 | 20 | ≤100 | ＜1 | 不得检出
南粮台四社马** | 南粮台供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.87 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.61 | 6.5-8.5 | 112 | ≤450 | 432.633 | ≤1000 | 南粮台四社马** | 103.3059 | ≤250 | 116.3271 | ≤250 | 0.7152 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | 5.9944 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 南粮台四社马** | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.0068 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | <0.0025 | ≤0.01 | 南粮台四社马** | 0.80 | ≤3 | 32 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
巴镇永进七社王** | 巴镇永进七八社供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.98 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.54 | 6.5-8.5 | 118 | ≤450 | 439.6062 | ≤1000 | 巴镇永进七社王** | 103.6948 | ≤250 | 116.9114 | ≤250 | 0.7344 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | 6.2502 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 巴镇永进七社王** | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.0068 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | <0.0025 | ≤0.01 | 巴镇永进七社王** | 0.49 | ≤3 | 20 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
巴镇沙拉毛道马* | 沙拉毛道供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.68 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.88 | 6.5-8.5 | 120 | ≤450 | 439.226 | ≤1000 | 巴镇沙拉毛道马* | 102.0907 | ≤250 | 116.1353 | ≤250 | 0.7997 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | 6.1281 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 巴镇沙拉毛道马* | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.0068 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.002768 | ≤0.01 | 巴镇沙拉毛道马* | 0.62 | ≤3 | 76 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
渡口永胜村齐** | 渡口永胜供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.68 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.12 | 6.5-8.5 | 127 | ≤450 | 441.0245 | ≤1000 | 渡口永胜村齐** | 101.7769 | ≤250 | 115.2476 | ≤250 | 0.8261 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | 5.87 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 渡口永胜村齐** | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.0071 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.002593 | ≤0.01 | 渡口永胜村齐** | 0.70 | ≤3 | 44 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
渡口镇南尖子村陈** | 渡口镇南尖子供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 1.02 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.32 | 6.5-8.5 | 118 | ≤450 | 438.4576 | ≤1000 | 渡口镇南尖子村陈** | 102.8895 | ≤250 | 116.5681 | ≤250 | 0.8076 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | 5.9636 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 渡口镇南尖子村陈** | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.0070 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.002807 | ≤0.01 | 渡口镇南尖子村陈** | 0.69 | ≤3 | 26 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
补隆团结村赵** | 补隆-协成供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.85 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.35 | 6.5-8.5 | 135 | ≤450 | 653.3625 | ≤1000 | 补隆团结村赵** | 190.0379 | ≤250 | 127.3246 | ≤250 | 0.3817 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | 6.6968 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 补隆团结村赵** | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.001 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.003741 | ≤0.01 | 补隆团结村赵** | 2.28 | ≤3 | 66 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
隆盛合镇塔布村盛** | 隆盛合镇供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 1.09 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.62 | 6.5-8.5 | 129 | ≤450 | 451.5862 | ≤1000 | 隆盛合镇塔布村盛** | 103.6985 | ≤250 | 117.8877 | ≤250 | 0.8423 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | 6.0273 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 隆盛合镇塔布村盛** | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.0069 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.002593 | ≤0.01 | 隆盛合镇塔布村盛** | 0.58 | ≤3 | 54 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
沙金前进3社李* | 巴音乌拉供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 1.08 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.25 | 6.5-8.5 | 125 | ≤450 | 445.4461 | ≤1000 | 沙金前进3社李* | 102.9178 | ≤250 | 116.5283 | ≤250 | 0.8521 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | 5.9944 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 沙金前进3社李* | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.0069 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.002944 | ≤0.01 | 沙金前进3社李* | 0.60 | ≤3 | 56 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
水样采集地点 | 供水工程 | 水样 类型 | 是否达标 | 色度（铂钴色度单位） | 标准要求 | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 标准要求 | 嗅和味 | 标准要求 | 肉眼可见物 | 标准要求 | pH | 标准要求 | 总硬度(以CaCO3计，mg/L） | 标准要求 | 溶解性总固体（mg/L） | 标准要求 | 水样采集地点 | 硫酸盐（mg/L） | 标准要求 | 氯化物（mg/L） | 标准要求 | 氟化物（mg/L） | 标准要求 | 氰化物（mg/L） | 标准要求 | 硝酸盐氮（以N计，mg/L） | 标准要求 | 氨氮（mg/L） | 标准要求 | 铝（mg/L） | 标准要求 | 铁（mg/L） | 标准要求 | 水样采集地点 | 锰（mg/L） | 标准要求 | 铜（mg/L） | 标准要求 | 锌（mg/L） | 标准要求 | 砷（mg/L） | 标准要求 | 汞（mg/L） | 标准要求 | 镉（mg/L） | 标准要求 | 铬（六价，mg/L） | 标准要求 | 铅（mg/L） | 标准要求 | 水样采集地点 | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L） | 标准要求 | 菌落总数（CFU/mL） | 标准要求 | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 标准要求
沙金那仁宝力格侍** | 哈腾苏木供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 1.12 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.14 | 6.5-8.5 | 131 | ≤450 | 421.1761 | ≤1000 | 沙金那仁宝力格侍** | 102.8004 | ≤250 | 116.3757 | ≤250 | 0.7561 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | 5.451 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 沙金那仁宝力格侍** | 0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.0069 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.002827 | ≤0.01 | 沙金那仁宝力格侍** | 0.46 | ≤3 | 70 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
沙金哈业乌素郝** | 哈业乌素供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 1.02 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.92 | 6.5-8.5 | 126 | ≤450 | 444.1448 | ≤1000 | 沙金哈业乌素郝** | 102.4937 | ≤250 | 114.6511 | ≤250 | 0.7474 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | 5.2163 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 沙金哈业乌素郝** | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.0070 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | <0.0025 | ≤0.01 | 沙金哈业乌素郝** | 0.61 | ≤3 | 44 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
沙金扎格乌素** | 扎格乌苏供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 1.06 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.42 | 6.5-8.5 | 126 | ≤450 | 446.8037 | ≤1000 | 沙金扎格乌素** | 103.7391 | ≤250 | 116.0646 | ≤250 | 0.7886 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | 3.792 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 沙金扎格乌素** | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.0071 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.002477 | ≤0.01 | 沙金扎格乌素** | 0.55 | ≤3 | 36 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
沙金蒙古新村张** | 蒙古新村供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 1.11 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.14 | 6.5-8.5 | 128 | ≤450 | 447.9619 | ≤1000 | 沙金蒙古新村张** | 103.3069 | ≤250 | 115.655 | ≤250 | 0.7891 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | 4.6905 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 沙金蒙古新村张** | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.0071 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.002554 | ≤0.01 | 沙金蒙古新村张** | 0.59 | ≤3 | 40 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
沙金沟心庙贾* | 沟心庙供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.89 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.28 | 6.5-8.5 | 134 | ≤450 | 456.2476 | ≤1000 | 沙金沟心庙贾* | 104.4611 | ≤250 | 116.7865 | ≤250 | 0.8683 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | 6.5302 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 沙金沟心庙贾* | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.0070 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.002827 | ≤0.01 | 沙金沟心庙贾* | 0.62 | ≤3 | 56 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
沙金阿茨高** | 阿茨供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 1.01 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.15 | 6.5-8.5 | 143 | ≤450 | 462.8371 | ≤1000 | 沙金阿茨高** | 103.3236 | ≤250 | 115.5135 | ≤250 | 0.8221 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | 6.5154 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 沙金阿茨高** | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.0071 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.003488 | ≤0.01 | 沙金阿茨高** | 0.62 | ≤3 | 34 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
沙金木雷滩王** | 木雷滩供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 1.02 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.86 | 6.5-8.5 | 143 | ≤450 | 459.9173 | ≤1000 | 沙金木雷滩王** | 101.8384 | ≤250 | 114.0789 | ≤250 | 0.7093 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | 6.6611 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 沙金木雷滩王** | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.0068 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.002477 | ≤0.01 | 沙金木雷滩王** | 0.57 | ≤3 | 42 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
乌兰布和农场场部办公楼 | 乌兰布和农场场部供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 1.03 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.04 | 6.5-8.5 | 124 | ≤450 | 446.0079 | ≤1000 | 乌兰布和农场场部办公楼 | 104.6789 | ≤250 | 116.329 | ≤250 | 0.8082 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | 7.0027 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 乌兰布和农场场部办公楼 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.0071 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.002632 | ≤0.01 | 乌兰布和农场场部办公楼 | 0.58 | ≤3 | 60 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
乌兰布和农场七分场陈** | 乌兰布和农场七分场供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 1.12 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.16 | 6.5-8.5 | 116 | ≤450 | 437.9071 | ≤1000 | 乌兰布和农场七分场陈** | 104.2222 | ≤250 | 116.6849 | ≤250 | 0.7431 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | 6.9941 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 乌兰布和农场七分场陈** | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.0070 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.003099 | ≤0.01 | 乌兰布和农场七分场陈** | 0.58 | ≤3 | 48 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
巴彦套海农场学校 | 巴彦套海农场供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 1.01 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.22 | 6.5-8.5 | 132 | ≤450 | 452.6121 | ≤1000 | 巴彦套海农场学校 | 103.3232 | ≤250 | 116.2889 | ≤250 | 0.6983 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | 7.048 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 巴彦套海农场学校 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.0070 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | <0.0025 | ≤0.01 | 巴彦套海农场学校 | 0.56 | ≤3 | 46 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
哈腾套海农场三分场白* | 哈腾套海农场三分场供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.87 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.02 | 6.5-8.5 | 124 | ≤450 | 451.9252 | ≤1000 | 哈腾套海农场三分场白* | 107.371 | ≤250 | 119.5542 | ≤250 | 0.7736 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | 7.2931 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 哈腾套海农场三分场白* | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.0071 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.002749 | ≤0.01 | 哈腾套海农场三分场白* | 0.61 | ≤3 | 48 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
哈腾套海农场七分场徐** | 哈腾套海农场七分场供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.92 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.83 | 6.5-8.5 | 148 | ≤450 | 467.5907 | ≤1000 | 哈腾套海农场七分场徐** | 103.9852 | ≤250 | 114.6055 | ≤250 | 0.6847 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | 7.0355 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 哈腾套海农场七分场徐** | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.0071 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.002457 | ≤0.01 | 哈腾套海农场七分场徐** | 0.54 | ≤3 | 38 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
哈腾套海农场十分场胡** | 哈腾套海农场十分场供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.78 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.96 | 6.5-8.5 | 126 | ≤450 | 453.0015 | ≤1000 | 哈腾套海农场十分场胡** | 107.5133 | ≤250 | 118.4882 | ≤250 | 0.8259 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | 5.5664 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 哈腾套海农场十分场胡** | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.0071 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.003255 | ≤0.01 | 哈腾套海农场十分场胡** | 0.57 | ≤3 | 34 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
包尔盖农场一分场丁** | 包尔盖农场一分场供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.89 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.21 | 6.5-8.5 | 119 | ≤450 | 440.9139 | ≤1000 | 包尔盖农场一分场丁** | 104.6205 | ≤250 | 116.2934 | ≤250 | 0.7709 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | 4.5097 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 包尔盖农场一分场丁** | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.0071 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | <0.0025 | ≤0.01 | 包尔盖农场一分场丁** | 0.76 | ≤3 | 50 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
包尔盖农场十分场宋** | 包尔盖农场十分场供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.95 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.95 | 6.5-8.5 | 133 | ≤450 | 454.4904 | ≤1000 | 包尔盖农场十分场宋** | 104.7138 | ≤250 | 115.7766 | ≤250 | 0.7079 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | 3.9106 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 包尔盖农场十分场宋** | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.0070 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.002788 | ≤0.01 | 包尔盖农场十分场宋** | 0.55 | ≤3 | 48 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
水样采集地点 | 供水工程 | 水样 类型 | 是否达标 | 色度（铂钴色度单位） | 标准要求 | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 标准要求 | 嗅和味 | 标准要求 | 肉眼可见物 | 标准要求 | pH | 标准要求 | 总硬度(以CaCO3计，mg/L） | 标准要求 | 溶解性总固体（mg/L） | 标准要求 | 水样采集地点 | 硫酸盐（mg/L） | 标准要求 | 氯化物（mg/L） | 标准要求 | 氟化物（mg/L） | 标准要求 | 氰化物（mg/L） | 标准要求 | 硝酸盐氮（以N计，mg/L） | 标准要求 | 氨氮（mg/L） | 标准要求 | 铝（mg/L） | 标准要求 | 铁（mg/L） | 标准要求 | 水样采集地点 | 锰（mg/L） | 标准要求 | 铜（mg/L） | 标准要求 | 锌（mg/L） | 标准要求 | 砷（mg/L） | 标准要求 | 汞（mg/L） | 标准要求 | 镉（mg/L） | 标准要求 | 铬（六价，mg/L） | 标准要求 | 铅（mg/L） | 标准要求 | 水样采集地点 | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L） | 标准要求 | 菌落总数（CFU/mL） | 标准要求 | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 标准要求
纳林套海农场场部郭** | 纳林套海农场场部供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.88 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.24 | 6.5-8.5 | 132 | ≤450 | 452.0961 | ≤1000 | 纳林套海农场场部郭** | 104.113 | ≤250 | 114.9831 | ≤250 | 0.7309 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | 3.7293 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 纳林套海农场场部郭** | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.0070 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.002496 | ≤0.01 | 纳林套海农场场部郭** | 0.58 | ≤3 | 30 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
纳林套海农场三分场邱** | 纳林套海农场三分场供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.85 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.86 | 6.5-8.5 | 138 | ≤450 | 456.6005 | ≤1000 | 纳林套海农场三分场邱** | 103.4955 | ≤250 | 114.105 | ≤250 | 0.711 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | 3.7588 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 纳林套海农场三分场邱** | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.0072 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.002574 | ≤0.01 | 纳林套海农场三分场邱** | 0.62 | ≤3 | 34 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
隆盛合镇桃来村刘* | 隆盛合镇桃来供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 1.03 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.92 | 6.5-8.5 | 142 | ≤450 | 421.6626 | ≤1000 | 隆盛合镇桃来村刘* | 104.1131 | ≤250 | 114.5495 | ≤250 | 0.7234 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | 3.7441 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 隆盛合镇桃来村刘* | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.0069 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | <0.0025 | ≤0.01 | 隆盛合镇桃来村刘* | 0.65 | ≤3 | 68 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
补隆坝楞新村王** | 补隆坝楞新村供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.99 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.16 | 6.5-8.5 | 142 | ≤450 | 461.9087 | ≤1000 | 补隆坝楞新村王** | 103.0178 | ≤250 | 115.8909 | ≤250 | 0.717 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | 7.6865 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 补隆坝楞新村王** | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.0070 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | <0.0025 | ≤0.01 | 补隆坝楞新村王** | 0.50 | ≤3 | 76 | ≤500 | ＜1 | 不得检出