## 第1季度
2025年第1季度饮用水水质信息公示表
水样采集地点 | 供水工程 | 水样 类型 | 是否达标 | 色度（铂钴色度单位） | 标准要求 | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 标准要求 | 嗅和味 | 标准要求 | 肉眼可见物 | 标准要求 | pH | 标准要求 | 总硬度(以CaCO3计，mg/L） | 标准要求 | 溶解性总固体（mg/L） | 标准要求 | 水样采集地点 | 硫酸盐（mg/L） | 标准要求 | 氯化物（mg/L） | 标准要求 | 氟化物（mg/L） | 标准要求 | 氰化物（mg/L） | 标准要求 | 硝酸盐氮（以N计，mg/L） | 标准要求 | 氨氮（mg/L） | 标准要求 | 铝（mg/L） | 标准要求 | 铁（mg/L） | 标准要求 | 水样采集地点 | 锰（mg/L） | 标准要求 | 铜（mg/L） | 标准要求 | 锌（mg/L） | 标准要求 | 砷（mg/L） | 标准要求 | 汞（mg/L） | 标准要求 | 镉（mg/L） | 标准要求 | 铬（六价，mg/L） | 标准要求 | 铅（mg/L） | 标准要求 | 水样采集地点 | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L） | 标准要求 | 菌落总数（CFU/mL） | 标准要求 | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 标准要求
疾控中心值班室 | 磴口县清泉自来水公司 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.8 | ≤1 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.36 | 6.5-8.5 | 289 | ≤450 | 701.56 | ≤1000 | 疾控中心值班室 | 173.09 | ≤250 | 191.93 | ≤250 | 1.0 | ≤1.0 | ＜0.002 | ≤0.05 | 8.13 | ≤10 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 疾控中心值班室 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | 0.06 | ≤1.0 | 0.006 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0053 | ≤0.01 | 疾控中心值班室 | 0.45 | ≤3 | 58 | ≤100 | ＜1 | 不得检出
西环路平房户家 | 磴口县清泉自来水公司 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.8 | ≤1 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.23 | 6.5-8.5 | 307 | ≤450 | 705.26 | ≤1000 | 西环路平房户家 | 171.65 | ≤250 | 176.46 | ≤250 | 1.0 | ≤1.0 | ＜0.002 | ≤0.05 | 8.00 | ≤10 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 西环路平房户家 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | 0.07 | ≤1.0 | 0.007 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0050 | ≤0.01 | 西环路平房户家 | 0.54 | ≤3 | 52 | ≤100 | ＜1 | 不得检出
金穗一期5-2-101 | 磴口县丰华供水公司 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.8 | ≤1 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.21 | 6.5-8.5 | 284 | ≤450 | 795.25 | ≤1000 | 金穗一期5-2-101 | 204.23 | ≤250 | 240.51 | ≤250 | 1.0 | ≤1.0 | ＜0.002 | ≤0.05 | 4.82 | ≤10 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 金穗一期5-2-101 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | 0.06 | ≤1.0 | 0.002 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0047 | ≤0.01 | 金穗一期5-2-101 | 0.75 | ≤3 | 54 | ≤100 | ＜1 | 不得检出
学府二期31-4-401 | 磴口县清泉自来水公司 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.8 | ≤1 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.20 | 6.5-8.5 | 298 | ≤450 | 645.23 | ≤1000 | 学府二期31-4-401 | 148.32 | ≤250 | 135.84 | ≤250 | 0.7 | ≤1.0 | ＜0.002 | ≤0.05 | 6.26 | ≤10 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 学府二期31-4-401 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | 0.06 | ≤1.0 | 0.008 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0040 | ≤0.01 | 学府二期31-4-401 | 0.85 | ≤3 | 48 | ≤100 | ＜1 | 不得检出
巴彦高勒镇南粮台4社 马生川 | 南粮台供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.8 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.26 | 6.5-8.5 | 112 | ≤450 | 398.56 | ≤1000 | 巴彦高勒镇南粮台4社 马生川 | 123.68 | ≤250 | 141.61 | ≤250 | 0.8 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | 5.57 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 巴彦高勒镇南粮台4社 马生川 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | 0.08 | ≤1.0 | 0.006 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0052 | ≤0.01 | 巴彦高勒镇南粮台4社 马生川 | 0.65 | ≤3 | 20 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
巴彦高勒镇七八社王有生 | 巴镇永进七八社供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.9 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.22 | 6.5-8.5 | 106 | ≤450 | 425.36 | ≤1000 | 巴彦高勒镇七八社王有生 | 136.34 | ≤250 | 156.01 | ≤250 | 0.8 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | 5.77 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 巴彦高勒镇七八社 王有生 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.006 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0047 | ≤0.01 | 巴彦高勒镇七八社 王有生 | 0.54 | ≤3 | 22 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
巴彦高勒镇沙拉毛道 马奇 | 沙拉毛道供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.9 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.20 | 6.5-8.5 | 98 | ≤450 | 436.26 | ≤1000 | 巴彦高勒镇沙拉毛道 马奇 | 130.89 | ≤250 | 150.40 | ≤250 | 0.8 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | 5.75 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 巴彦高勒镇沙拉毛道 马奇 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.006 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0046 | ≤0.01 | 巴彦高勒镇沙拉毛道 马奇 | 0.88 | ≤3 | 26 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
渡口镇永胜村 齐继文 | 渡口永胜供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.9 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.19 | 6.5-8.5 | 105 | ≤450 | 462.35 | ≤1000 | 渡口镇永胜村 齐继文 | 146.01 | ≤250 | 161.66 | ≤250 | 0.9 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | 6.17 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 渡口永胜村齐继文 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.006 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0046 | ≤0.01 | 渡口永胜村齐继文 | 0.67 | ≤3 | 62 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
渡口镇南尖子村 陈明生 | 渡口镇南尖子供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.9 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.24 | 6.5-8.5 | 122 | ≤450 | 423.36 | ≤1000 | 渡口镇南尖子村陈明生 | 97.85 | ≤250 | 105.91 | ≤250 | 0.5 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | 4.26 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 渡口镇南尖子村陈明生 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.006 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0056 | ≤0.01 | 渡口镇南尖子村陈明生 | 0.84 | ≤3 | 70 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
补隆淖镇协成村 李静 | 补隆-协成供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.8 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.25 | 6.5-8.5 | 109 | ≤450 | 425.36 | ≤1000 | 补隆淖镇协成村 李静 | 129.92 | ≤250 | 148.55 | ≤250 | 0.8 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | 5.70 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 补隆淖镇协成村 李静 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.007 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0048 | ≤0.01 | 补隆淖镇协成村 李静 | 0.75 | ≤3 | 58 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
补隆淖镇友谊村七社 赵军 | 补隆友谊七社供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.8 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.98 | 6.5-8.5 | 104 | ≤450 | 452.12 | ≤1000 | 补隆淖镇友谊村七社 赵军 | 141.05 | ≤250 | 160.40 | ≤250 | 0.8 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | 6.20 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 补隆淖镇友谊村七社 赵军 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.006 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0055 | ≤0.01 | 补隆淖镇友谊村七社 赵军 | 0.76 | ≤3 | 72 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
隆盛合镇 盛红喜 | 隆盛合镇供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.9 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.24 | 6.5-8.5 | 115 | ≤450 | 458.69 | ≤1000 | 隆盛合镇 盛红喜 | 142.41 | ≤250 | 163.18 | ≤250 | 0.8 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | 6.35 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 隆盛合镇 盛红喜 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.006 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0046 | ≤0.01 | 隆盛合镇 盛红喜 | 0.64 | ≤3 | 76 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
沙金套海苏木前进村3社 李奇 | 巴音乌拉供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.8 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.10 | 6.5-8.5 | 98 | ≤450 | 436.52 | ≤1000 | 沙金套海苏木前进村3社 李奇 | 133.27 | ≤250 | 152.13 | ≤250 | 0.8 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | 5.93 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 沙金套海苏木前进村3社 李奇 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.006 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0039 | ≤0.01 | 沙金套海苏木前进村3社 李奇 | 0.54 | ≤3 | 80 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
水样采集地点 | 供水工程 | 水样 类型 | 是否达标 | 色度（铂钴色度单位） | 标准要求 | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 标准要求 | 嗅和味 | 标准要求 | 肉眼可见物 | 标准要求 | pH | 标准要求 | 总硬度(以CaCO3计，mg/L） | 标准要求 | 溶解性总固体（mg/L） | 标准要求 | 水样采集地点 | 硫酸盐（mg/L） | 标准要求 | 氯化物（mg/L） | 标准要求 | 氟化物（mg/L） | 标准要求 | 氰化物（mg/L） | 标准要求 | 硝酸盐氮（以N计，mg/L） | 标准要求 | 氨氮（mg/L） | 标准要求 | 铝（mg/L） | 标准要求 | 铁（mg/L） | 标准要求 | 水样采集地点 | 锰（mg/L） | 标准要求 | 铜（mg/L） | 标准要求 | 锌（mg/L） | 标准要求 | 砷（mg/L） | 标准要求 | 汞（mg/L） | 标准要求 | 镉（mg/L） | 标准要求 | 铬（六价，mg/L） | 标准要求 | 铅（mg/L） | 标准要求 | 水样采集地点 | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L） | 标准要求 | 菌落总数（CFU/mL） | 标准要求 | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 标准要求
沙金套海苏木哈腾苏木 史明忠 | 哈腾苏木供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.9 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.23 | 6.5-8.5 | 123 | ≤450 | 463.25 | ≤1000 | 沙金套海苏木哈腾苏木 史明忠 | 138.92 | ≤250 | 159.25 | ≤250 | 0.8 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | 6.26 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 沙金套海苏木哈腾苏木 史明忠 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.006 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0050 | ≤0.01 | 沙金套海苏木哈腾苏木 史明忠 | 0.64 | ≤3 | 56 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
沙金套海苏木哈业乌素嘎查郝文君 | 哈业乌素供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.9 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.31 | 6.5-8.5 | 98 | ≤450 | 436.25 | ≤1000 | 沙金套海苏木哈业乌素嘎查郝文君 | 140.65 | ≤250 | 160.70 | ≤250 | 0.8 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | 6.65 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 沙金套海苏木哈业乌素嘎查郝文君 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.006 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0044 | ≤0.01 | 沙金套海苏木哈业乌素嘎查郝文君 | 0.84 | ≤3 | 54 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
沙金套海苏木扎格乌苏嘎查 杨艾 | 扎格乌苏供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.6 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.34 | 6.5-8.5 | 106 | ≤450 | 426.56 | ≤1000 | 沙金套海苏木扎格乌苏嘎查 杨艾 | 129.55 | ≤250 | 148.17 | ≤250 | 0.9 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | 8.93 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 沙金套海苏木扎格乌苏嘎查 杨艾 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.006 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0042 | ≤0.01 | 沙金套海苏木扎格乌苏嘎查 杨艾 | 0.75 | ≤3 | 68 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
沙金套海苏木蒙古新村 张艾仁 | 蒙古新村供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.8 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.21 | 6.5-8.5 | 109 | ≤450 | 435.26 | ≤1000 | 沙金套海苏木蒙古新村 张艾仁 | 135.72 | ≤250 | 156.10 | ≤250 | 0.8 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | 6.15 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 沙金套海苏木蒙古新村 张艾仁 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.006 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0058 | ≤0.01 | 沙金套海苏木蒙古新村 张艾仁 | 0.76 | ≤3 | 72 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
沙金套海苏木沟心庙 贾利 | 沟心庙供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.9 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.59 | 6.5-8.5 | 121 | ≤450 | 409.65 | ≤1000 | 沙金套海苏木沟心庙 贾利 | 124.05 | ≤250 | 133.00 | ≤250 | 0.7 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | 5.34 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 沙金套海苏木沟心庙 贾利 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.006 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0045 | ≤0.01 | 沙金套海苏木沟心庙 贾利 | 0.61 | ≤3 | 76 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
沙金套海苏木阿茨嘎查 高殿宫 | 阿茨供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.9 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.98 | 6.5-8.5 | 109 | ≤450 | 432.56 | ≤1000 | 沙金套海苏木阿茨嘎查 高殿宫 | 138.49 | ≤250 | 148.24 | ≤250 | 0.8 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | 5.89 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 沙金套海苏木阿茨嘎查 高殿宫 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.006 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0058 | ≤0.01 | 沙金套海苏木阿茨嘎查 高殿宫 | 0.64 | ≤3 | 72 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
沙金套海苏木木雷滩 王奇才 | 木雷滩供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.8 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.13 | 6.5-8.5 | 107 | ≤450 | 423.56 | ≤1000 | 沙金套海苏木木雷滩 王奇才 | 127.85 | ≤250 | 145.73 | ≤250 | 0.7 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | 5.64 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 沙金套海苏木木雷滩 王奇才 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.006 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0048 | ≤0.01 | 沙金套海苏木木雷滩 王奇才 | 0.81 | ≤3 | 44 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
乌兰布和农场场部供水站办公室 | 乌兰布和农场场部供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.9 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.24 | 6.5-8.5 | 112 | ≤450 | 502.32 | ≤1000 | 乌兰布和农场场部供水站办公室 | 163.45 | ≤250 | 180.09 | ≤250 | 1.0 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | 8.87 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 乌兰布和农场场部供水站办公室 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.006 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0075 | ≤0.01 | 乌兰布和农场场部供水站办公室 | 0.34 | ≤3 | 32 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
乌兰布和农场七分场 陈建平 | 乌兰布和农场七分场供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.9 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.11 | 6.5-8.5 | 116 | ≤450 | 452.37 | ≤1000 | 乌兰布和农场七分场陈建平 | 132.19 | ≤250 | 151.82 | ≤250 | 0.8 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | 5.93 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 乌兰布和农场七分场陈建平 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.006 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0061 | ≤0.01 | 乌兰布和农场七分场陈建平 | 0.32 | ≤3 | 36 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
巴彦套海农场学校 | 巴彦套海农场供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.8 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.58 | 6.5-8.5 | 108 | ≤450 | 432.58 | ≤1000 | 巴彦套海农场学校 | 143.65 | ≤250 | 152.35 | ≤250 | 0.8 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | 6.40 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 巴彦套海农场学校 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.006 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0046 | ≤0.01 | 巴彦套海农场学校 | 0.49 | ≤3 | 40 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
哈腾套海农场三分场白喜 | 哈腾套海农场三分场供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.8 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.11 | 6.5-8.5 | 109 | ≤450 | 425.22 | ≤1000 | 哈腾套海农场三分场白喜 | 133.10 | ≤250 | 142.67 | ≤250 | 0.7 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | 5.68 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 哈腾套海农场三分场白喜 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.006 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0065 | ≤0.01 | 哈腾套海农场三分场白喜 | 0.33 | ≤3 | 46 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
哈腾套海农场七分场徐创才 | 哈腾套海农场七分场供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.9 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.30 | 6.5-8.5 | 112 | ≤450 | 462.21 | ≤1000 | 哈腾套海农场七分场徐创才 | 140.87 | ≤250 | 159.67 | ≤250 | 0.8 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | 5.90 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 哈腾套海农场七分场徐创才 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.006 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0044 | ≤0.01 | 哈腾套海农场七分场徐创才 | 0.59 | ≤3 | 50 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
哈腾套海农场十分场胡开军 | 哈腾套海农场十分场供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.8 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.98 | 6.5-8.5 | 122 | ≤450 | 465.29 | ≤1000 | 哈腾套海农场十分场胡开军 | 140.89 | ≤250 | 159.97 | ≤250 | 0.8 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | 6.00 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 哈腾套海农场十分场胡开军 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.006 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0044 | ≤0.01 | 哈腾套海农场十分场胡开军 | 0.64 | ≤3 | 54 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
包尔盖农场一分场丁振军 | 包尔盖农场一分场供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.9 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.05 | 6.5-8.5 | 126 | ≤450 | 489.23 | ≤1000 | 包尔盖农场一分场丁振军 | 141.37 | ≤250 | 162.61 | ≤250 | 0.8 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | 6.16 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 包尔盖农场一分场丁振军 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.006 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0035 | ≤0.01 | 包尔盖农场一分场丁振军 | 0.75 | ≤3 | 58 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
包尔盖农场十分场宋方树 | 包尔盖农场十分场供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.8 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.22 | 6.5-8.5 | 109 | ≤450 | 456.01 | ≤1000 | 包尔盖农场十分场宋方树 | 155.72 | ≤250 | 149.69 | ≤250 | 0.8 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | 5.72 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 包尔盖农场十分场宋方树 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.006 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0043 | ≤0.01 | 包尔盖农场十分场宋方树 | 0.77 | ≤3 | 50 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
纳林套海农场场部郭宝元 | 纳林套海农场场部供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.9 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.54 | 6.5-8.5 | 112 | ≤450 | 463.06 | ≤1000 | 纳林套海农场场部郭宝元 | 134.15 | ≤250 | 151.42 | ≤250 | 0.7 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | 5.44 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 纳林套海农场场部郭宝元 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.006 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0039 | ≤0.01 | 纳林套海农场场部郭宝元 | 0.55 | ≤3 | 64 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
纳林套海农场三分场邱建军 | 纳林套海农场三分场供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.8 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.21 | 6.5-8.5 | 121 | ≤450 | 487.62 | ≤1000 | 纳林套海农场三分场邱建军 | 129.18 | ≤250 | 139.21 | ≤250 | 0.7 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | 5.27 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 纳林套海农场三分场邱建军 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.006 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0060 | ≤0.01 | 纳林套海农场三分场邱建军 | 0.66 | ≤3 | 70 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
隆盛合镇桃来村李飞 | 隆盛合镇桃来供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.9 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.21 | 6.5-8.5 | 115 | ≤450 | 478.26 | ≤1000 | 隆盛合镇桃来村刘飞 | 140.43 | ≤250 | 160.74 | ≤250 | 0.8 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | 6.05 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 隆盛合镇桃来村刘飞 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.006 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0051 | ≤0.01 | 隆盛合镇桃来村刘飞 | 0.58 | ≤3 | 86 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
补隆坝楞新村王建军 | 补隆坝楞新村供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.8 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.14 | 6.5-8.5 | 109 | ≤450 | 445.62 | ≤1000 | 补隆坝楞新村王建军 | 136.52 | ≤250 | 147.22 | ≤250 | 0.8 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | 5.63 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 补隆坝楞新村王建军 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.006 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0036 | ≤0.01 | 补隆坝楞新村王建军 | 0.66 | ≤3 | 82 | ≤500 | ＜1 | 不得检出