磴环审表〔2025〕8号                签发人：石碏

关于对《磴口县鸿运建材有限责任公司生物质锅炉建设项目环境影响报告表》的批复

磴口县鸿运建材有限责任公司：

你公司报送的《磴口县鸿运建材有限责任公司生物质锅炉建设项目环境影响报告表》已收悉，经现场核查、审议研究后，现对该项目批复如下：

- 该项目位于磴口县工业园区，中心坐标N40°22′36.589″；E107°0′3.893″。总投资60万元，环保投资17万元。主要建设一座锅炉房、一座生物质燃料库、一座灰渣库，新建1台10t/h 生物质蒸汽锅炉。

- 根据《磴口县鸿运建材有限责任公司生物质锅炉建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）的结论和意见，同意你公司按照《报告表》中所列项目地点、性质、规模、流程工艺、环境保护对策措施进行建设。

二、工程在建设和生产运营中，重点做好以下工作：

1、严格按照《报告表》要求，落实施工期污染防治措施。施工场地四周设置围栏，施工场地洒水抑尘；选用机械噪声较低的设备，加强施工机械管理，降低人为噪声影响；施工期建筑垃圾送至指定地点处置。

2、严格按照《报告表》要求，落实各项大气污染防治措施。新建的1台10t/h生物质蒸汽锅炉必须为生物质专用锅炉，锅炉废气经旋风除尘器和布袋除尘器处理后，由1根40m高排气筒排放。

- 3、严格按照《报告表》要求，落实水污染防治措施。本项目运营期废水主要为软水制备废水、锅炉定期排污水，用于厂区运输道路和物料堆场降尘洒水，不外排。

- 4、严格按照《报告表》要求，落实噪声污染防治措施。运营期选用低噪声设备；采取厂房隔声等措施，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

5、严格按照《报告表》要求，落实固体废物污染防治措施。除尘灰装袋后堆存于全封闭灰渣库内，作为原料回用于厂区现有加气混凝土砌块生产线；灰渣库按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中Ⅱ类场技术要求建设。

三、落实《报告表》提出的各项风险防范措施。修订完善突发环境事件应急预案。

四、项目建设必须严格执行“配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。按照国家排污许可有关规定，投产前完成排污许可证的申领，并按证排污。

五、项目建设和运营期间的环境现场监督管理由磴口县环境监察大队负责。

巴彦淖尔市生态环境局磴口县分局

2025年7月9日