## 第1季度
2025年第3季度饮用水水质信息公示表
水样采集地点 | 供水工程 | 水样 类型 | 是否达标 | 色度（铂钴色度单位） | 标准要求 | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 标准要求 | 嗅和味 | 标准要求 | 肉眼可见物 | 标准要求 | pH | 标准要求 | 总硬度(以CaCO3计，mg/L） | 标准要求 | 溶解性总固体（mg/L） | 标准要求 | 水样采集地点 | 硫酸盐（mg/L） | 标准要求 | 氯化物（mg/L） | 标准要求 | 氟化物（mg/L） | 标准要求 | 氰化物（mg/L） | 标准要求 | 硝酸盐氮（以N计，mg/L） | 标准要求 | 氨氮（mg/L） | 标准要求 | 铝（mg/L） | 标准要求 | 铁（mg/L） | 标准要求 | 水样采集地点 | 锰（mg/L） | 标准要求 | 铜（mg/L） | 标准要求 | 锌（mg/L） | 标准要求 | 砷（mg/L） | 标准要求 | 汞（mg/L） | 标准要求 | 镉（mg/L） | 标准要求 | 铬（六价，mg/L） | 标准要求 | 铅（mg/L） | 标准要求 | 水样采集地点 | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L） | 标准要求 | 菌落总数（CFU/mL） | 标准要求 | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 标准要求
疾控中心值班室 | 磴口县清泉自来水公司 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.9 | ≤1 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.43 | 6.5-8.5 | 203 | ≤450 | 491.36 | ≤1000 | 疾控中心值班室 | 105.13 | ≤250 | 123.23 | ≤250 | 0.6 | ≤1.0 | ＜0.002 | ≤0.05 | 1.99 | ≤10 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.3 | 疾控中心值班室 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.002 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 疾控中心值班室 | 0.61 | ≤3 | 19 | ≤100 | 未检出 | 不得检出
西环路平房户家 | 磴口县清泉自来水公司 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.9 | ≤1 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.43 | 6.5-8.5 | 232 | ≤450 | 477.97 | ≤1000 | 西环路平房户家 | 95.46 | ≤250 | 110.51 | ≤250 | 0.6 | ≤1.0 | ＜0.002 | ≤0.05 | 2.01 | ≤10 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.3 | 西环路平房户家 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.002 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 西环路平房户家 | 0.54 | ≤3 | 22 | ≤100 | 未检出 | 不得检出
金穗一期5-2-101 | 磴口县丰华供水公司 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.9 | ≤1 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.56 | 6.5-8.5 | 213 | ≤450 | 697.28 | ≤1000 | 金穗一期5-2-101 | 155.61 | ≤250 | 248.67 | ≤250 | 0.8 | ≤1.0 | ＜0.002 | ≤0.05 | 2.31 | ≤10 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.3 | 金穗一期5-2-101 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.001 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 金穗一期5-2-101 | 0.58 | ≤3 | 20 | ≤100 | 未检出 | 不得检出
学府二期31-4-401 | 磴口县清泉自来水公司 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.8 | ≤1 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.17 | 6.5-8.5 | 209 | ≤450 | 578.34 | ≤1000 | 学府二期31-4-401 | 129.44 | ≤250 | 149.90 | ≤250 | 0.8 | ≤1.0 | ＜0.002 | ≤0.05 | 1.54 | ≤10 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.3 | 学府二期31-4-401 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.002 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 学府二期31-4-401 | 0.51 | ≤3 | 30 | ≤100 | 未检出 | 不得检出
巴彦高勒镇南粮台4社 马生川 | 南粮台供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.8 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.5 | 6.5-8.5 | 54 | ≤450 | 77.95 | ≤1000 | 巴彦高勒镇南粮台4社 马生川 | 2.55 | ≤250 | 6.40 | ≤250 | ＜0.1 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | ＜0.15 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.3 | 巴彦高勒镇南粮台4社 马生川 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.001 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0052 | ≤0.01 | 巴彦高勒镇南粮台4社 马生川 | 0.55 | ≤3 | 12 | ≤500 | 未检出 | 不得检出
巴彦高勒镇七八社王有生 | 巴镇永进七八社供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.8 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.66 | 6.5-8.5 | 76 | ≤450 | 106.44 | ≤1000 | 巴彦高勒镇七八社王有生 | 3.84 | ≤250 | 7.60 | ≤250 | 0.2 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | ＜0.15 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.3 | 巴彦高勒镇七八社 王有生 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.002 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0047 | ≤0.01 | 巴彦高勒镇七八社 王有生 | 0.54 | ≤3 | 11 | ≤500 | 未检出 | 不得检出
巴彦高勒镇沙拉毛道 马奇 | 沙拉毛道供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.6 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.94 | 6.5-8.5 | 48 | ≤450 | 68.74 | ≤1000 | 巴彦高勒镇沙拉毛道 马奇 | 2.18 | ≤250 | 5.56 | ≤250 | ＜0.1 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | ＜0.15 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.3 | 巴彦高勒镇沙拉毛道 马奇 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.002 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0046 | ≤0.01 | 巴彦高勒镇沙拉毛道 马奇 | 0.75 | ≤3 | 17 | ≤500 | 未检出 | 不得检出
渡口镇永胜村 齐继文 | 渡口永胜供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.8 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.62 | 6.5-8.5 | 68 | ≤450 | 96.22 | ≤1000 | 渡口镇永胜村 齐继文 | 5.43 | ≤250 | 9.79 | ≤250 | ＜0.1 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | ＜0.15 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.3 | 渡口永胜村齐继文 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | ＜0.001 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0046 | ≤0.01 | 渡口永胜村齐继文 | 0.66 | ≤3 | 12 | ≤500 | 未检出 | 不得检出
渡口镇南尖子村 陈明生 | 渡口镇南尖子供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.7 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.66 | 6.5-8.5 | 65 | ≤450 | 94.51 | ≤1000 | 渡口镇南尖子村陈明生 | 2.93 | ≤250 | 7.58 | ≤250 | 0.1 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | ＜0.15 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.3 | 渡口镇南尖子村陈明生 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.001 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0056 | ≤0.01 | 渡口镇南尖子村陈明生 | 0.87 | ≤3 | 10 | ≤500 | 未检出 | 不得检出
补隆淖镇友谊村七社 赵军 | 补隆友谊七社供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.5 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.83 | 6.5-8.5 | 77 | ≤450 | 101.19 | ≤1000 | 补隆淖镇友谊村七社 赵军 | 3.53 | ≤250 | 6.66 | ≤250 | ＜0.1 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | ＜0.15 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.3 | 补隆淖镇友谊村七社 赵军 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.001 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0055 | ≤0.01 | 补隆淖镇友谊村七社 赵军 | 0.54 | ≤3 | 8 | ≤500 | 未检出 | 不得检出
隆盛合镇 盛红喜 | 隆盛合镇供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.9 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.55 | 6.5-8.5 | 47 | ≤450 | 243.65 | ≤1000 | 隆盛合镇 盛红喜 | 83.19 | ≤250 | 99.46 | ≤250 | 0.6 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | ＜0.15 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.3 | 隆盛合镇 盛红喜 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.001 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0046 | ≤0.01 | 隆盛合镇 盛红喜 | 0.66 | ≤3 | 17 | ≤500 | 未检出 | 不得检出
沙金套海苏木前进村3社 李奇 | 巴音乌拉供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.7 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.61 | 6.5-8.5 | 59 | ≤450 | 90.97 | ≤1000 | 沙金套海苏木前进村3社 李奇 | 5.98 | ≤250 | 11.08 | ≤250 | 0.04 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | ＜0.15 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.3 | 沙金套海苏木前进村3社 李奇 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.001 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0039 | ≤0.01 | 沙金套海苏木前进村3社 李奇 | 0.77 | ≤3 | 9 | ≤500 | 未检出 | 不得检出
水样采集地点 | 供水工程 | 水样 类型 | 是否达标 | 色度（铂钴色度单位） | 标准要求 | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 标准要求 | 嗅和味 | 标准要求 | 肉眼可见物 | 标准要求 | pH | 标准要求 | 总硬度(以CaCO3计，mg/L） | 标准要求 | 溶解性总固体（mg/L） | 标准要求 | 水样采集地点 | 硫酸盐（mg/L） | 标准要求 | 氯化物（mg/L） | 标准要求 | 氟化物（mg/L） | 标准要求 | 氰化物（mg/L） | 标准要求 | 硝酸盐氮（以N计，mg/L） | 标准要求 | 氨氮（mg/L） | 标准要求 | 铝（mg/L） | 标准要求 | 铁（mg/L） | 标准要求 | 水样采集地点 | 锰（mg/L） | 标准要求 | 铜（mg/L） | 标准要求 | 锌（mg/L） | 标准要求 | 砷（mg/L） | 标准要求 | 汞（mg/L） | 标准要求 | 镉（mg/L） | 标准要求 | 铬（六价，mg/L） | 标准要求 | 铅（mg/L） | 标准要求 | 水样采集地点 | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L） | 标准要求 | 菌落总数（CFU/mL） | 标准要求 | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 标准要求
沙金套海苏木哈腾苏木 史明忠 | 哈腾苏木供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.9 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.75 | 6.5-8.5 | 62 | ≤450 | 261.47 | ≤1000 | 沙金套海苏木哈腾苏木 史明忠 | 83.78 | ≤250 | 97.69 | ≤250 | 0.6 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | ＜0.15 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.3 | 沙金套海苏木哈腾苏木 史明忠 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.003 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0050 | ≤0.01 | 沙金套海苏木哈腾苏木 史明忠 | 0.76 | ≤3 | 7 | ≤500 | 未检出 | 不得检出
沙金套海苏木哈业乌素嘎查郝文君 | 哈业乌素供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.5 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.77 | 6.5-8.5 | 80 | ≤450 | 280.73 | ≤1000 | 沙金套海苏木哈业乌素嘎查郝文君 | 85.93 | ≤250 | 99.80 | ≤250 | 0.6 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | ＜0.15 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.3 | 沙金套海苏木哈业乌素嘎查郝文君 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.001 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0044 | ≤0.01 | 沙金套海苏木哈业乌素嘎查郝文君 | 0.64 | ≤3 | 10 | ≤500 | 未检出 | 不得检出
沙金套海苏木扎格乌苏嘎查 杨艾 | 扎格乌苏供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.8 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.01 | 6.5-8.5 | 76 | ≤450 | 104.99 | ≤1000 | 沙金套海苏木扎格乌苏嘎查 杨艾 | 5.27 | ≤250 | 9.72 | ≤250 | 0.1 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | ＜0.15 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.3 | 沙金套海苏木扎格乌苏嘎查 杨艾 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.001 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0042 | ≤0.01 | 沙金套海苏木扎格乌苏嘎查 杨艾 | 0.54 | ≤3 | 15 | ≤500 | 未检出 | 不得检出
沙金套海苏木蒙古新村 张艾仁 | 蒙古新村供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.9 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.65 | 6.5-8.5 | 78 | ≤450 | 110.68 | ≤1000 | 沙金套海苏木蒙古新村 张艾仁 | 6.37 | ≤250 | 11.31 | ≤250 | 0.7 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | ＜0.15 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.3 | 沙金套海苏木蒙古新村 张艾仁 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.002 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0058 | ≤0.01 | 沙金套海苏木蒙古新村 张艾仁 | 0.64 | ≤3 | 14 | ≤500 | 未检出 | 不得检出
沙金套海苏木沟心庙 贾利 | 沟心庙供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.9 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.77 | 6.5-8.5 | 59 | ≤450 | 261.97 | ≤1000 | 沙金套海苏木沟心庙 贾利 | 88.18 | ≤250 | 102.79 | ≤250 | 0.6 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | ＜0.15 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.3 | 沙金套海苏木沟心庙 贾利 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.002 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0045 | ≤0.01 | 沙金套海苏木沟心庙 贾利 | 0.84 | ≤3 | 16 | ≤500 | 未检出 | 不得检出
沙金套海苏木阿茨嘎查 高殿宫 | 阿茨供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.6 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.53 | 6.5-8.5 | 58 | ≤450 | 86.04 | ≤1000 | 沙金套海苏木阿茨嘎查 高殿宫 | 4.05 | ≤250 | 8.99 | ≤250 | ＜0.1 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | ＜0.15 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.3 | 沙金套海苏木阿茨嘎查 高殿宫 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.001 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0058 | ≤0.01 | 沙金套海苏木阿茨嘎查 高殿宫 | 0.75 | ≤3 | 12 | ≤500 | 未检出 | 不得检出
沙金套海苏木木雷滩 王奇才 | 木雷滩供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.7 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.79 | 6.5-8.5 | 50 | ≤450 | 74.73 | ≤1000 | 沙金套海苏木木雷滩 王奇才 | 3.05 | ≤250 | 7.68 | ≤250 | ＜0.1 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | ＜0.15 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.3 | 沙金套海苏木木雷滩 王奇才 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.001 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0048 | ≤0.01 | 沙金套海苏木木雷滩 王奇才 | 0.76 | ≤3 | 10 | ≤500 | 未检出 | 不得检出
乌兰布和农场场部供水站办公室 | 乌兰布和农场场部供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.6 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.86 | 6.5-8.5 | 48 | ≤450 | 66.15 | ≤1000 | 乌兰布和农场场部供水站办公室 | 0.98 | ≤250 | 6.17 | ≤250 | ＜0.1 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | ＜0.15 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.3 | 乌兰布和农场场部供水站办公室 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.002 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0075 | ≤0.01 | 乌兰布和农场场部供水站办公室 | 0.61 | ≤3 | 9 | ≤500 | 未检出 | 不得检出
乌兰布和农场七分场 陈建平 | 乌兰布和农场七分场供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.9 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.62 | 6.5-8.5 | 69 | ≤450 | 200.62 | ≤1000 | 乌兰布和农场七分场陈建平 | 52.56 | ≤250 | 63.06 | ≤250 | 0.4 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | ＜0.15 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.3 | 乌兰布和农场七分场陈建平 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.002 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0061 | ≤0.01 | 乌兰布和农场七分场陈建平 | 0.64 | ≤3 | 16 | ≤500 | 未检出 | 不得检出
巴彦套海农场学校 | 巴彦套海农场供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.8 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.88 | 6.5-8.5 | 49 | ≤450 | 132.09 | ≤1000 | 巴彦套海农场学校 | 29.15 | ≤250 | 39.94 | ≤250 | 0.1 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | ＜0.15 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.3 | 巴彦套海农场学校 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.003 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0046 | ≤0.01 | 巴彦套海农场学校 | 0.81 | ≤3 | 7 | ≤500 | 未检出 | 不得检出
哈腾套海农场三分场白喜 | 哈腾套海农场三分场供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.9 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.55 | 6.5-8.5 | 63 | ≤450 | 88.94 | ≤1000 | 哈腾套海农场三分场白喜 | 2.83 | ≤250 | 7.11 | ≤250 | 0.1 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | ＜0.15 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.3 | 哈腾套海农场三分场白喜 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.002 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0065 | ≤0.01 | 哈腾套海农场三分场白喜 | 0.42 | ≤3 | 12 | ≤500 | 未检出 | 不得检出
哈腾套海农场七分场徐创才 | 哈腾套海农场七分场供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.9 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.58 | 6.5-8.5 | 60 | ≤450 | 77.31 | ≤1000 | 哈腾套海农场七分场徐创才 | 0.33 | ≤250 | 3.98 | ≤250 | ＜0.1 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | ＜0.15 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.3 | 哈腾套海农场七分场徐创才 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.002 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0044 | ≤0.01 | 哈腾套海农场七分场徐创才 | 0.52 | ≤3 | 13 | ≤500 | 未检出 | 不得检出
哈腾套海农场十分场胡开军 | 哈腾套海农场十分场供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.8 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.53 | 6.5-8.5 | 71 | ≤450 | 99.88 | ≤1000 | 哈腾套海农场十分场胡开军 | 3.53 | ≤250 | 8.35 | ≤250 | 0.1 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | ＜0.15 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.3 | 哈腾套海农场十分场胡开军 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.002 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0044 | ≤0.01 | 哈腾套海农场十分场胡开军 | 0.49 | ≤3 | 10 | ≤500 | 未检出 | 不得检出
水样采集地点 | 供水工程 | 水样 类型 | 是否达标 | 色度（铂钴色度单位） | 标准要求 | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 标准要求 | 嗅和味 | 标准要求 | 肉眼可见物 | 标准要求 | pH | 标准要求 | 总硬度(以CaCO3计，mg/L） | 标准要求 | 溶解性总固体（mg/L） | 标准要求 | 水样采集地点 | 硫酸盐（mg/L） | 标准要求 | 氯化物（mg/L） | 标准要求 | 氟化物（mg/L） | 标准要求 | 氰化物（mg/L） | 标准要求 | 硝酸盐氮（以N计，mg/L） | 标准要求 | 氨氮（mg/L） | 标准要求 | 铝（mg/L） | 标准要求 | 铁（mg/L） | 标准要求 | 水样采集地点 | 锰（mg/L） | 标准要求 | 铜（mg/L） | 标准要求 | 锌（mg/L） | 标准要求 | 砷（mg/L） | 标准要求 | 汞（mg/L） | 标准要求 | 镉（mg/L） | 标准要求 | 铬（六价，mg/L） | 标准要求 | 铅（mg/L） | 标准要求 | 水样采集地点 | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L） | 标准要求 | 菌落总数（CFU/mL） | 标准要求 | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 标准要求
包尔盖农场一分场丁振军 | 包尔盖农场一分场供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.8 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.88 | 6.5-8.5 | 80 | ≤450 | 104.34 | ≤1000 | 包尔盖农场一分场丁振军 | 1.35 | ≤250 | 4.99 | ≤250 | ＜0.1 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | ＜0.15 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.3 | 包尔盖农场一分场丁振军 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.002 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0035 | ≤0.01 | 包尔盖农场一分场丁振军 | 0.63 | ≤3 | 15 | ≤500 | 未检出 | 不得检出
包尔盖农场十分场宋方树 | 包尔盖农场十分场供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.9 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.63 | 6.5-8.5 | 77 | ≤450 | 101.65 | ≤1000 | 包尔盖农场十分场宋方树 | 1.60 | ≤250 | 6.05 | ≤250 | ＜0.1 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | ＜0.15 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.3 | 包尔盖农场十分场宋方树 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.002 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0043 | ≤0.01 | 包尔盖农场十分场宋方树 | 0.59 | ≤3 | 14 | ≤500 | 未检出 | 不得检出
纳林套海农场场部郭宝元 | 纳林套海农场场部供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.7 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.02 | 6.5-8.5 | 44 | ≤450 | 175.19 | ≤1000 | 纳林套海农场场部郭宝元 | 55.17 | ≤250 | 63.02 | ≤250 | 0.4 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | ＜0.15 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.3 | 纳林套海农场场部郭宝元 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.002 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0039 | ≤0.01 | 纳林套海农场场部郭宝元 | 0.64 | ≤3 | 16 | ≤500 | 未检出 | 不得检出
纳林套海农场三分场邱建军 | 纳林套海农场三分场供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.6 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.98 | 6.5-8.5 | 62 | ≤450 | 79.93 | ≤1000 | 纳林套海农场三分场邱建军 | 1.44 | ≤250 | 5.49 | ≤250 | ＜0.1 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | ＜0.15 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.3 | 纳林套海农场三分场邱建军 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.002 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0060 | ≤0.01 | 纳林套海农场三分场邱建军 | 0.65 | ≤3 | 14 | ≤500 | 未检出 | 不得检出
隆盛合镇桃来村李飞 | 隆盛合镇桃来供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.7 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.04 | 6.5-8.5 | 49 | ≤450 | 79.97 | ≤1000 | 隆盛合镇桃来村刘飞 | 6.45 | ≤250 | 10.52 | ≤250 | ＜0.1 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | ＜0.15 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.3 | 隆盛合镇桃来村刘飞 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.002 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0051 | ≤0.01 | 隆盛合镇桃来村刘飞 | 0.72 | ≤3 | 8 | ≤500 | 未检出 | 不得检出
补隆坝楞新村王建军 | 补隆坝楞新村供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.9 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.52 | 6.5-8.5 | 72 | ≤450 | 116.91 | ≤1000 | 补隆坝楞新村王建军 | 12.43 | ≤250 | 19.48 | ≤250 | 0.1 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | ＜0.15 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.3 | 补隆坝楞新村王建军 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.001 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0036 | ≤0.01 | 补隆坝楞新村王建军 | 0.49 | ≤3 | 9 | ≤500 | 未检出 | 不得检出