## 第1季度
磴口县2026年第一季度居民饮用水水质信息公示表
水样采集地点 | 供水工程 | 水样 类型 | 是否达标 | 色度（铂钴色度单位） | 标准要求 | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 标准要求 | 嗅和味 | 标准要求 | 肉眼可见物 | 标准要求 | pH | 标准要求 | 总硬度(以CaCO3计，mg/L） | 标准要求 | 溶解性总固体（mg/L） | 标准要求 | 水样采集地点 | 硫酸盐（mg/L） | 标准要求 | 氯化物（mg/L） | 标准要求 | 氟化物（mg/L） | 标准要求 | 氰化物（mg/L） | 标准要求 | 硝酸盐氮（以N计，mg/L） | 标准要求 | 氨氮（mg/L） | 标准要求 | 铝（mg/L） | 标准要求 | 铁（mg/L） | 标准要求 | 水样采集地点 | 锰（mg/L） | 标准要求 | 铜（mg/L） | 标准要求 | 锌（mg/L） | 标准要求 | 砷（mg/L） | 标准要求 | 汞（mg/L） | 标准要求 | 镉（mg/L） | 标准要求 | 铬（六价，mg/L） | 标准要求 | 铅（mg/L） | 标准要求 | 水样采集地点 | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L） | 标准要求 | 菌落总数（CFU/mL） | 标准要求 | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 标准要求
秀水小区6-5-3西 | 巴镇清泉自来水公司 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.6 | ≤1 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.40 | 6.5-8.5 | 260 | ≤450 | 564.32 | ≤1000 | 秀水小区6-5-3西 | 107.2278 | ≤250 | 120.7644 | ≤250 | 0.58727 | ≤1.0 | ＜0.002 | ≤0.05 | 7.2077 | ≤10 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 秀水小区6-5-3西 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.1 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.009 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 秀水小区6-5-3西 | ＜0.05 | ≤3 | 16 | ≤100 | 未检出 | 不得检出
金色港湾1期南门门店 | 巴镇清泉自来水公司 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.7 | ≤1 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.85 | 6.5-8.5 | 242 | ≤450 | 578.56 | ≤1000 | 金色港湾1期南门门店 | 111.3699 | ≤250 | 124.9732 | ≤250 | 0.70299 | ≤1.0 | ＜0.002 | ≤0.05 | 7.2097 | ≤10 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 金色港湾1期南门门店 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.1 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.008 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 金色港湾1期南门门店 | 0.01 | ≤3 | 18 | ≤100 | 未检出 | 不得检出
磴口疾控中心值班 | 巴镇清泉自来水公司 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.8 | ≤1 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.41 | 6.5-8.5 | 216 | ≤450 | 564.12 | ≤1000 | 磴口疾控中心值班 | 115.978 | ≤250 | 130.0599 | ≤250 | 0.72746 | ≤1.0 | ＜0.002 | ≤0.05 | 6.6686 | ≤10 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 磴口疾控中心值班 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.1 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.008 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0032 | ≤0.01 | 磴口疾控中心值班 | 0.05 | ≤3 | 21 | ≤100 | 未检出 | 不得检出
金穗1期5-2-101 | 巴镇丰华供水公司 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.5 | ≤1 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.63 | 6.5-8.5 | 262 | ≤450 | 721.45 | ≤1000 | 金穗1期5-2-101 | 169.0422 | ≤250 | 249.459 | ≤250 | 0.82288 | ≤1.0 | ＜0.002 | ≤0.05 | ＜0.15 | ≤10 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 金穗1期5-2-101 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.1 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.003 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0033 | ≤0.01 | 金穗1期5-2-101 | 0.03 | ≤3 | 23 | ≤100 | 未检出 | 不得检出
巴镇丰华供水公司 | 巴镇丰华供水公司 | 出厂水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.6 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.69 | 6.5-8.5 | 342 | ≤450 | 852.36 | ≤1000 | 巴镇丰华供水公司 | 168.7266 | ≤250 | 248.1732 | ≤250 | 0.8376 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | ＜0.15 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 巴镇丰华供水公司 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.1 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.003 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 巴镇丰华供水公司 | 0.08 | ≤3 | 25 | ≤500 | 未检出 | 不得检出
巴镇清泉自来水公司 | 巴镇清泉自来水公司 | 出厂水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.5 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.98 | 6.5-8.5 | 268 | ≤450 | 536.12 | ≤1000 | 巴镇清泉自来水公司 | 93.1971 | ≤250 | 100.8308 | ≤250 | 0.56626 | ≤1.2 | ＜0.002 | ≤0.05 | 5.6925 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 巴镇清泉自来水公司 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.1 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.010 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 巴镇清泉自来水公司 | 0.02 | ≤3 | 26 | ≤500 | 未检出 | 不得检出